## Cahier des charges Capteur CO2
CAHIER DES CHARGES POUR ACQUISITION DE CAPTEURS CO2
Recommandations générales | Un même appareil peut être utilisé pour plusieurs locaux par rotation sur la période annuelle de tests choisie par l'établissement. La mesure doit se faire sur le principe de la lecture directe qui consiste en la surveillance de l'affichage des valeurs sur une durée d'au moins 2 heures.
|  |  | Appareil1 | Appareil 2 | Appareil 3
Critères | Exigences / Description | Détail des exigences | Respecté (Oui/Non) | Respecté (Oui/Non) | Respecté (Oui/Non)
Méthodologie de mesure | NDIR (Non-Dispersive InfraRed) recommandé | Principe de la spectrométrie d’absorption infrarouge non dispersif ou d’une technologie démontrant des performances équivalentes
Plage de mesure | 0 – 5 000 ppm minimum | Valeurs de mesure affichées y compris pour les mesures sous 400 ppm pour permettre d’identifier un éventuel problème d’étalonnage
Précision | ± (50 ppm + 5 % de la valeur lue) ou mieux
Temps de réponse | < 30 secondes
Résolution | 1 ppm ou mieux
Température de fonctionnement | 0°C à +50°C
Humidité relative | 0 à 95 % (sans condensation)
Calibrage | Automatique et/ou manuel | En cas d’affichage de la mesure par indicateurs (exemples : couleurs, smileys,etc.), vérifier que les seuils utilisés pour le changement d’indicateur correspondent bien à 800 et 1300 ppm. Sinon, vérifier auprès du fabricant si un réajustement est possible.
Etalonnage | A vérifier avant chaque utilisation | Vérification de l’étalonnage de l’appareil effectuée : - soit par la présence d’un certificat d’étalonnage < 1 an et conforme ; - soit par la réalisation systématique d’un étalonnage manuel selon la procédure préconisée par le fournisseur ; - soit par la réalisation systématique d’un étalonnage manuel en exposant l'appareil 15 à 30 minutes à l'air extérieur à l'écart de toute pollution (axe routier, cheminée, etc.) et en vérifiant la mesure qui doit être comprise entre 400 et 450 ppm. Si un écart est constaté, recommencer l’étalonnage ou écarter l'appareil.
Affichage indication de seuils CO₂ | En ppm (de 400 à 5000 ppm) ou par un indicateur (Ex : LED verte/orange/rouge selon seuils ppm) corrélé aux seuils | Affichage des valeurs en dessous de 400 ppm préférable pour étalonnage
Fréquence d'affichage | Espace/Pas de mesures réglementaire ≤ 10 minutes
Enregistrement des valeurs | Non obligatoire | Fonction pouvant être utile pour les mesures dans les locaux à accès "confidentiel" (chambres patients, salles de réunions occupées…)
Alarme/Alerte sonore en cas de dépassement de seuil niveau cible | Non obligatoire | Si la fonction est présente : Vérifier la possibilité de réglage du niveau sonore ; Vérifier la possibilité de désactiver pour respecter la quiétude des occupants pendant la mesure ; Penser à informer les responsables ou les personnes déficientes visuelles ou auditives.
Pilotage | Avec ou sans application informatique/connectée | Vérifier l'accessibilité informatique sur PC/téléphone/tablette selon équipement de l'établissement
Durée de vie | ≥ 5 ans
Type de sortie | Numérique ou analogique | Selon les requis techniques de l'établissement
Alimentation | Par batterie/par piles et/ou sur secteur 3.3V / 5V selon compatibilité | Une alimentation électrique par batterie ou piles est favorable à la mobilité de l'appareil Vérifier que l'autonomie soit suffisante pour couvrir la période de mesure souhaitée
Historique des données | Non obligatoire | Stockage interne ou connexion à un système externe Vérifier l'accessibilité informatique sur PC/téléphone/tablette selon les requis techniques de l'établissement
Capteurs complémentaires (T°, humidité, autres polluants...) | Optionnelle mais souhaitée (T°, humidité)
Conformité CE | Obligatoire
Norme QAI NF EN 50543 Textes réglementaires 27/12/2022 | Obligatoire | La norme NF EN 50543 porte sur la mesure du CO2 et/ou du CO dans les locaux Décrets et arrêtés du 27/12/2022
Réputation du fabricant | Critère de sélection
Support technique/documentation | Critère de sélection
Garantie (≥ 1 an) | Critère de sélection
Délai de livraison respecté | Évalué après livraison
Coût de la certification (étalonnage) | Critère de sélection | Honoraires annuels de l'organisme de certification à prendre en compte
Coût de l'abonnement ou acquisition logiciel/application | Critère de sélection
Coût de la maintenance | Critère de sélection
Réparabilité | Critère de sélection | Engagement du fabricant, disponibilité des pièces détachées, qualité du service après vente
Empreinte écologique | Critère de sélection | Consommation, lieu de fabrication, type d'alimentation électrique (batterie rechargeable vs. piles), etc.
Prix unitaire respecté | En fonction du budget fixé par l'établissement